计算运行时间

本案例实现计算设备的运行时间，写了两个方案，第一个是只有结束才会输出运行时间；第二个是实时输出运行时间。

- 配置触发节点，设置周期执行

- 读取触发点位，设备启动，触发点位变为1

- 设置过滤节点，只有这次的值与上次输入的值不同，才会输出。

- 配置筛选节点

- 函数节点配置

- 、将设备开始运行的时间存储到全局变量中

- 、读取结束的时间并与存储的开始时间计算出运行时间

- 、计算出实时运行时间，并进行判断设备当前的运行状态

- 将计算出的时间存储到点位中

- 查看输出